常德职业技术学院

高压供电设施维护托管招标公告

常德职业技术学院高压供电设施维护托管服务，以确保学院内供、用电系统安全运行。经研究决定采用公开招标的方式，委托具有相应资质的企业提供高压供电设施维护托管服务，现将有关事项公告如下： 一、项目概况： 1、项目概况一览表 序号; 项 目; 内 容. 1; 招标项目名称; 常德职业技术学院高压供电设施维护托管. 2; 项目资金来源; 预算内. 3; 项目预算及 最高限价; 1、项目预算：35万元/年。 2、最高限价：35万元/年。. 4; 采购人; 单位名称: 常德职业技术学院 单位地址: 湖南省常德市人民西路4253号. 5; 招标方式; 学院内部招标. 6; 项目简要说明; 常德职业技术学院高压供电设施维护托管项目，期限壹年（2019年6月1日至2020年5月31日），实行每月考核。 项目服务地点：湖南省常德市武陵区人民西路4253号。. 7; 招标文件获取; 网上下载（常德职业技术学院主页的信息公开中的招标信息）. 8; 投标文件份数; 正本1份、副本2份. 9; 评标办法; 综合评分法. 10; 联系方式; 1、联 系 人：胡开炽 2、联系电话：13974253787. 2、高压设备情况一览表 委托管理的高压供电设施范围为常德职业技术学院与供电部门所签订的供用电合同中责任分界点，即:仙公庙变电站346号开关仙高线电缆搭接点处向负荷侧延伸一米处之后的10KV高压线,并经常德职业技术学院高压配电室19台中置柜到14台箱式变压器220V低压开关的出线端口。主要的高压设备清单如下: 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 1000KVA变压器; 1台. 2; 800KVA变压器; 5台. 3; 630KVA变压器; 7台. 4; 500KVA变压器; 1台. 5; 高压计量柜; 2台. 6; 电瓶柜; 1台. 7; 10KV中置柜断路器; 19台. 8; 10KV电流互感器; 19组. 9; 10KV避雷器; 19组. 10; 10KV电力电缆; 15回; 1组进线14组出线. 11; 10KV设备区接地网; 15处. 12; 10KV电器保护装置; 15套. 13; 10KV母线; 若干. 二、服务要求： 服务项目需求表 服务名称; 常德职业技术学院高压供电设施维护托管. 服务范围及内容; 24小时值班及应急抢修、配电室安全器具的检测、年度预防性试验且对试验中发现问题进行处理维修,并提供经常德市电力主管部门验收合格的高低压试验报告，费用含在投标报价中。. 服务人员的任务范围为我方学院内的现有高压供电设施,并包括由于学院供电需求在合同期内增添的所有高压供电设备。. 服务人员的任务内容为在上述任务范围内的值班、巡视、联系、故障通知以及修理（大型故障协助修理）、填写每日巡检和交接班记录、记录每日用电量、低压开关的操作（未经我方许可，禁止进行高压开关的操作）。根据国家相关管理规定及供电管理部门颁布的电器安全工作规程进行工作。协助学校突发事件的电力维修及现场处置。. 本服务所需的申请业务代替招标方进行的，需事先告知招标方。. 人数配备; （1）根据国家电力设备运行值班操作规范、制度及招标方任务范围，每班次值班人员不少于1人，实行24小时专人值班。 （2）所指派的服务人员必须为投标方正式员工。持有合格有效的电工进网作业许可证（高压）、电工特种作业上岗操作证。 (3)值班人员需5年以上受电所值班和电气维修等工作经验。. 责任; （1）除因不可抗拒因素（如雷击、洪水、地震、战争等）导致的招标方高压供电设备损坏不由中标方负责外，其他如因中标方服务人员在修理（协助修理）时操作维护不当或服务人员不尽责任所导致的电力设施损坏、火灾、人员伤亡或电网故障等造成损失的，中标方承担全部的责任（含经济赔偿）。招标方不承担任何责任。 （2）如发生电力设施损坏、火灾、人员伤亡或电网故障等事故或故障时（以下简称“事故”），无论该事故是否是因为中标方服务人员在协助维修时操作不当或服务人员不尽责任所导致的，服务人员应立即采取事故对应措施，并立即将有关情况报告招标方负责人。在事故处理完毕后，应向招标方负责人提交包括事故原因、事故处理对应措施及今后的防止措施等内容的事故报告书。 （3）中标方只负责对招标方高低压设备的值班、巡视、联系、故障通知及修理（含抢修）的人工费用，不对损坏设备及元器件的材料所需费用负责，如正常使用中因老化而损坏的元器件更换费用由招标方负责。 （4）按照我方的要求，定期对托管服务范围内的业务向招标方负责人进行汇报。中标方需要调整和更换服务人员时，需向招标方提出书面申请，得到招标方负责人的同意后，方可调整或更换。接到招标方提出更换服务人员的要求后的3日内，需无条件的更换服务人员。中标方服务人员应统一着装，服装由中标方自行提供。 （5）中标方服务人员在工作期间，应注意现场周围环境的安全因素，必须严格遵守招标方的各项规章制度和各项安全管理规定。服务人员应保持高压配电室的清洁卫生，所产生的维修垃圾及废弃物应自行负责运至招标方指定地点。. （6）中标方加强对服务人员的教育培训、监督和管理，确保服务的优质高效。. 三、投标须知： 1、投标人的资格要求： （1）持有合法有效的企业法人营业执照、机构代码、税务登记。 （2）投标人应具备行政主管部门颁发的输变电工程专业承包贰级及以上资质并同时具备电力设施承装、承修、承试类二级及以上资质。 （3）具备有效的企业安全生产许可证，并具有与本招标项目相应的供货能力。 （4）派驻学院的服务人员（电工）应持有合格有效的电工进网作业许可证（高压）。 2、标书要求 （1）投标书应包括以下方面：①提供合法有效的相关营业执照原件或复印件，法人代表报名的提供身份证原件及复印件，非法人代表报名提供授权委托书、法人代表身份证复印件、本人身份证原件及复印件；②承装（修、试）电力设施许可证复印件、安全生产许可证复印件；③维保人员电工进网作业许可证（高压）复印件；④每年代维服务费用第一次报价单（含代维期发生的一切费用、需附清单）；⑤代维方案；⑥代维服务质量、安全责任、应急处理承诺书。以上原件除外的所有资料均需加盖公章。 （2）投标书正本一份，副本二份，在每份投标书上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 （3）各投标人根据现场踏勘的实际情况进行投标报价，以每年代维服务费为准。 3、招标文件的领取 投标人自行在网上下载招标文件。下载地址：常德职业技术学院校园网（http://www.cdzy.cn/cdzyzjc/channels/335.html）招标信息网页中。 4、现场踏勘 投标人投标前需进行现场踏勘，联系人：胡开炽，电话：13974253787。 5、投标时间及地点 请于2019年4月28日上午9：00—2019年5月7日上午9：00之前将投标书送至常德职业技术学院 ，联系人：罗杰里，联系电话：13973655949。 6、本项目每年服务费最高限价35万。 7、有下列情况之一出现的投标书，将作为废标处理： （1）投标书未密封或未加盖公章； （2）资质证明不合格者；投标文件上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的； （3）投标书内容不全或字迹模糊； （4）投标书逾期送达者； （5）投标报价超过最高限价的投标书； （6）法律规定的其他废标情形。 8、中标人自接到中标通知后3日内必须与招标人签订合同及安全责任书。 9、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。 四、评标标准及分值 分值构成; 技术70分，商务30分，合计100分. 评分因素; 评分标准. 技术（70分）; 1、综合实力评价（最高得分30分）; 根据投标单位资质等级评分，最高者得10分，其余按排名依次扣2分。 提供有资质的评级机构评定的企业社会信用等级证书的，得5分。 提供有资质的评级机构评定的企业资信等级证书的，得5分。 根据投标方自2016年1月1日起有高压值班、预防性试验业绩进行评分，同时有高压值班、预防性试验业绩的得10分；仅有其中一项业绩的得5分；二项均无业绩不得分。. 2、实施及质量保证方案（最高得分25分）; 根据项目实施要求制定的安全质量保证方案的合理行、可行性、对不可预见因素的预测、协调能力、实施步骤、服务质量保证措施酌情评分，优秀15-25分；一般5-14分；较差0-4分。. 3、服务承诺（最高得分15分）; 代维服务安全责任承诺书5分、代维质量承诺书5分、应急处理时限承诺书5分； 每个承诺书阐述明细、合理，计划、措施方法得当且有针对性，在1-5分之间打分。. 商务标 （30分）; 有效报价; 投标报价低于最高限价的为有效报价，高于最高限价的作无效标处理。. 评标基准价及投标人报价分计算 （30分）; 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人价格作为评标基准价，其价格分为满分（30分），其他投标人价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30. 五、违约责任 1、中标人不得将项目转包或分包，一经发现，招标人有权解除合同，所造成的一切损失均由中标人负责。 2、中标人维保工程质量、应急处理事件未能达到招标人要求，根据检查情况，招标人向中标人每发出一张整改单，扣合同金额的1‰； 3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格。 常德职业技术学院 2019年4月28日